Аппарат искусственной вентиляции легких ручной

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| **Аппарат искусственной вентиляции легких ручной** |
|  |
| Предназначендля искусственной вентиляции легких потерпевшим с ослабленнымдыханием или с полным его отсутствием.  Областью применения аппарата являются угольные шахты, а такжеспасательные транспортные средства подразделений ГВГСС Украины идругих ведомств.  В состав аппарата входят: мех, коробка клапанная, маска, шланг,коробка мундштучная, сумка. Он укомплектован руководством поэксплуатации, паспортом и комплектом запасных частей.  В аппарате использован принцип переключения фаз дыхания «пообъему». При сжатии меха воздух под давлением поступает в коробкуклапанную и через маску в легкие пострадавшего. Выдохосуществляется пассивно через коробку клапанную в атмосферу. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |